## Pokyny pre žiadateľov
Požiadavky na dodávku VT pre opakované otváranie súťaže
Výpočtová technika
časť 1 - Servery a UPS
Pokyny pre žiadateľov, ako postupovať pri vypňovaní tabuľky
1. | Tabuľka na vyplnenie požiadavky sa nachádza na druhom hárku tohto zošita.
2. | Žiadateľ vyplní údaje v hlavičke (riadky 4 až 9).
3. | Za každú súčasť STU (fakultu, univerzitné pracovisko, Účelové zariadenie) sa vypĺňa a odosiela jedna sumárna požiadavka max. 2x za mesiac (jedna tabuľka pre každú konkrétnu časť, napr. za časť 1 - Servery a UPS).
4. | Položky č. 1 až 8 (zvýraznené modrým pozadím) sú položky z prílohy č. 1 Rámcovej dohody (RD), požiadavky majú byť zadávané prioritne len z týchto položiek.
5. | Pre uľahčenie výberu sú na treťom hárku uvedené príklady konkrétnych modelov zariadení, ktoré už boli v predošlých kolách tejto súťaže nacenené alebo dodané, vrátane popisu ich vlastností a odporúčaní. Príklady slúžia len pre lepšiu orientáciu pri zadávaní novej požiadavky. Tieto položky nie je možné priamo opakovanie objednať u úspešného dodávateľa na základe predchádzajúcich kôl. Je vždy nutné zaslať novú požiadavku do najbližšieho kola súťaže, v rámci ktorého môže byť vysúťažená iná cena, iný tovar (ekvivalent alebo lepší), a iný dodávateľ.
6. | Drobné zariadenia a príslušenstvo, ktoré nie sú uvedené medzi položkami č. 1 až 8, (napr. kábel, redukcia a pod.) nezadávajte do tejto tabuľky, nevzťahuje sa na ne RD. Postupujte v zmysle smernice a zákona o VO.
7. | Len v mimoriadnom prípade, ak žiadateľ nemôže svoju požiadavku uspokojiť z položiek č. 1 až 8, a to z vážneho dôvodu (napr. preukázateľná nekompatibilita s už nadobudnutými zariadeniami, resp. hardvérom alebo softvérom), môže žiadateľ predložiť požiadavku s vlastnou technickou špecifikáciou, ktorú vpíše do voľných riadkov tabuľky, podľa nižšie uvedených pokynov.
7.1. | Požadovaný tovar s vlastnou technickou špecifikáciou musí mať CPV kód z nasledovného rozsahu (čl. 1 bod 1.4 RD):
48820000-2 Servery
31154000-0 Zdroje nepretržitého/stáleho napájania
7.2. | Požiadavka s vlastnou technickou špecifikáciou musí byť korektne špecifikovaná v stĺpcoch B, C, D:
- V stĺpci B Názov zariadenia uveďte krátky všeobecný názov, ktorý nie je totožný s názvami predchádzajúcich položiek, bez uvedenia názvu konkrétnej značky, modelu, výrobcu alebo dodávateľa. (Napr. "Server s 4x CPU")
- V stĺpci C Technická špecifikácia zariadenia uveďte všeobecný parametrický popis zariadenia, bez uvedenia názvu konkrétnej značky, modelu, výrobcu alebo dodávateľa. Ani sub-komponent zostavy, ako napr. procesor, nesmie byť pomenovaný jeho obchodným názvom (Xeon E5) alebo menom výrobcu (Intel). (Napr. "10-jardový procesor, min. skóre 16 000 v cpubenchmark.net, socket FCLGA2011."). Ak chcete uviesť príklad zariadenia, ktoré spĺňa dané technické parametre, musí byť jeho názov a produktový kód doplnený výrazom"alebo ekvivalent".
- Do stĺpca D zadajte množstvo v kusoch.
- V stĺpci E Maximálna cena s DPH môžete zadať váš cenový strop. Dodávatelia ale nie sú povinní ho dodržať pri položkách mimo RD.
7.3. | Požiadavka s vlastnou technickou špecifikáciou musí byť na produkt všeobecne dostupný - dodateľný slovenskými veľkoobchodmi s výpočtovou technikou, ako napr. agem.sk, asbis.sk, edsystem.sk, sws-distribution.sk, westech.sk a pod. Produkty dostupné len na alza.sk neuvádzajte. Katalóg Alza.sk vôbec nepoužívajte na výber produktov, ako primárny katalóg slúžia položky č. 1 až 8 v tabuľke Požiadavky (a príklady na treťom hárku tohto zošita) a ako alternatívny katalóg slúžia napr. vyššie uvedené slovenské veľkoobchody s výpočtovou technikou. Produkty, ktoré nie sú skladom v uvedených slovenských veľkoobchodoch alebo nespĺňajú tu uvedené pravidlá, obstarávajte podľa ustanovení Smernice rektora 10/2016 - SR Verejné obstarávanie v podmienkach STU (napr. cez Elektronické trhovisko).
8. | Požiadavka, ktorá nespĺňa tu uvedené pravidlá, nebude prijatá a bude vrátená na prepracovanie. Korektne opravená požiadavka spĺňajúca všetky náležitosti bude zaradená do najbližšieho kola obstarávania ku dňu jej opätovného doručenia.
9. | Dodávatelia môžu ponúknuť aj ekvivalentný produkt s rovnakými alebo lepšími parametrami. Dodržanie alebo prekonanie týchto parametrov kontroluje odborná komisia na vyhodnocovanie ponúk zriadená na STU.
Sumárne požiadavky za celú fakultu, ÚZ alebo univerzitné pracovisko zasielajte na adresu:
obstaravanie.vt@stuba.sk
Kompletný text Rámcovej dohody, časť 1 nájdete na stránke:
http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2518463&l=sk
Metodické usmernenie ÚVO - stanovenie technických špecifikácií počítačových zariadení:
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-metodicke-usmernenia-zakon-c-252006-z-z--4bc.html?id=177
Tabuľku nájdete na druhom hárku tohto zošita ↓
Aktualizované 1.6.2017
Ďalšia aktualizácia: august 2017

## Požiadavky, časť 1
Požiadavky na dodávku VT pre opakované otváranie súťaže
Výpočtová technika
časť 1 - Servery a UPS
Súčasť STU (fakulta, pracovisko)
Miesto dodania
Navrhovaný termín dodania
Spôsob financovania
Meno predkladateľa požiadavky
Dátum predloženia požiadavky
Poradie | Názov zariadenia | Technická špecifikácia zariadenia | Množstvo (ks) | Maximálna cena s DPH
1 | Server 1 | Prevedenie: Ultra Micro Tower; Technická špecifikácia: jeden socket pre CPU, 2x slot na DDR3 (PC3L-10600E), max. RAM 16 GB, 2x Gigabit LAN, 1x PCIe 2.0, RAID 0, 1, 10, 4x 3,5" HDD pozicie, DVD-RW, vzdialená hardvérová správa (iLO); Procesor: Dvojjadrový s min. skóre 2540 v cpubenchmark.net; RAM: 4GB (1x4GB) PC3L-10600E; HDD: 2x 1TB, 6G SATA 7,2K LFF 3,5". |  | 429
2 | Server 2 | Prevedenie: Tower; Technická špecifikácia: jeden socket pre CPU, 4x slot na DDR3 (PC3L-12800E), max. RAM 32 GB, 2x Gigabit LAN, PCIe 3.0, SAS RAID 1x interný + 1x externý SAS port 6Gb/s s podporou RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 512MB cache + battery backup/flash backed cache, 4x 3,5" HDD pozicie, DVD-RW, vzdialená hardvérová správa (iLO); Procesor: Štvorjadrový s min. skóre 7000 v cpubenchmark.net; RAM: komunikačné rozhrania; HDD: 1x 1TB, 6G SATA 7,2K LFF 3,5". |  | 1609
3 | Server 3 | Prevedenie: Rackmount 1U; Technická špecifikácia: dva sockety pre CPU, 24x slot na DDR3 (PC3L-12800R), max. RAM 768 GB, 4x Gigabit LAN, PCIe 3.0, SAS RAID 2x interný SAS port 6Gb/s s podporov RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 1GB cache + battery backup/flash backed cache, 8x SAS 2,5" HDD hotswap pozície, DVD-RW, vzdialená hardvérová správa (iLO), redundantný zdroj 460W; Procesor: Šesťjadrový s min. skóre 8660 v cpubenchmark.net; RAM: 8GB (1x8GB) PC3L-12800R; HDD: 2x 300GB, 6G SAS 10K SFF 2,5". |  | 2360
4 | Server 4 | Prevedenie: Rackmount 2U; Technická špecifikácia: dva sockety pre CPU, 24x slot na DDR3 (PC3L-12800R), max. RAM 768 GB, 4x Gigabit LAN, PCIe 3.0, SAS RAID 2x interný SAS port 6Gb/s s podporov RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 1GB cache + battery backup/flash backed cache, 8x SAS 2,5" HDD hotswap pozície, možnosť rozšírenia o ďalších 8x SAS 2,5" HDD hotswap pozície, DVD-RW, vzdialená hardvérová správa (iLO), redundantný zdroj 750W; Procesor: Šesťjadrový s min. skóre 8660 v cpubenchmark.net; RAM: 16GB (2x8GB) PC3L-12800R; HDD: 3x 300GB, 6G SAS 10K SFF 2,5". |  | 2480
5 | UPS 1 | Prevedenie: Tower; Výstupný výkon (VA/W): 650/400; Výstupy: 3x zálohované; Komunikačné rozhrania: USB. |  | 70
6 | UPS 2 | Prevedenie: Tower; Výstupný výkon (VA/W): 1500/900; Výstupy: 4x zálohované; Komunikačné rozhrania: USB. |  | 110
7 | UPS 3 | Prevedenie: Rrackmount 2U; Výstupný výkon (VA/W): 1500/1000; Výstupy: 4x zálohované; Komunikačné rozhrania: USB, RJ45 Serial, SmartSlot. |  | 500
8 | UPS 4 | Prevedenie: Rrackmount 2U; Výstupný výkon (VA/W): 3000/2700; Výstupy: 8x zálohované; Komunikačné rozhrania: USB, RJ45 Serial. |  | 800
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Spolu |  |  | 0 | 0

## Katalóg s príkladmi zariadení
Požiadavky na dodávku VT pre opakované otváranie súťaže
Výpočtová technika
časť 1 - Servery a UPS
Katalóg s príkladmi zariadení
Poradie | Názov zariadenia | Technická špecifikácia zariadenia | Maximálna cena s DPH | Príklady zariadení, ktoré spĺňajú požadované tecnické špecifikácie, príklady zo zrealizovaných dodávok, príklady z prílohy č. 1 RD | Zjednodušený popis zariadenia, odporúčania
1 | Server 1 | Prevedenie: Ultra Micro Tower; Technická špecifikácia: jeden socket pre CPU, 2x slot na DDR3 (PC3L-10600E), max. RAM 16 GB, 2x Gigabit LAN, 1x PCIe 2.0, RAID 0, 1, 10, 4x 3,5" HDD pozicie, DVD-RW, vzdialená hardvérová správa (iLO); Procesor: Dvojjadrový s min. skóre 2540 v cpubenchmark.net; RAM: 4GB (1x4GB) PC3L-10600E; HDD: 2x 1TB, 6G SATA 7,2K LFF 3,5". | 429 | HP MicroServer Gen8 G2020T 4GB 2x1TB | Cenovo výhodný malý server v ultra kompaktnej skrini. Pre nepretržitú prevázdu základných serverových služieb je vhodnejší než klasický osobný počítač.
2 | Server 2 | Prevedenie: Tower; Technická špecifikácia: jeden socket pre CPU, 4x slot na DDR3 (PC3L-12800E), max. RAM 32 GB, 2x Gigabit LAN, PCIe 3.0, SAS RAID 1x interný + 1x externý SAS port 6Gb/s s podporou RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 512MB cache + battery backup/flash backed cache, 4x 3,5" HDD pozicie, DVD-RW, vzdialená hardvérová správa (iLO); Procesor: Štvorjadrový s min. skóre 7000 v cpubenchmark.net; RAM: komunikačné rozhrania; HDD: 1x 1TB, 6G SATA 7,2K LFF 3,5". | 1609 | HP Proliant ML310e Gen8 v2 | Server v prevedení Tower vhodný pre spoľahlivú prevádzku základných a stredne náročných služieb. Konfigurácia je bez osadených pamäťových modulov (voľné 4 sloty pre DDR3).
Fujitsu Primergy TX1330M1 E3-1231v3 8GB 1TB D3116C DVD+/-RW
3 | Server 3 | Prevedenie: Rackmount 1U; Technická špecifikácia: dva sockety pre CPU, 24x slot na DDR3 (PC3L-12800R), max. RAM 768 GB, 4x Gigabit LAN, PCIe 3.0, SAS RAID 2x interný SAS port 6Gb/s s podporov RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 1GB cache + battery backup/flash backed cache, 8x SAS 2,5" HDD hotswap pozície, DVD-RW, vzdialená hardvérová správa (iLO), redundantný zdroj 460W; Procesor: Šesťjadrový s min. skóre 8660 v cpubenchmark.net; RAM: 8GB (1x8GB) PC3L-12800R; HDD: 2x 300GB, 6G SAS 10K SFF 2,5". | 2360 | HP Proliant DL360p Gen8 | Výkonný server do racku vo formáte 1U osadený jedným šesťjadrovým procesorom s možnosťou doplnenia druhého procesora.
Dell PE R630 8x2,5" E5-2620v3 8GB 2x 300GB DVD+/-RW H730 1GB NV
4 | Server 4 | Prevedenie: Rackmount 2U; Technická špecifikácia: dva sockety pre CPU, 24x slot na DDR3 (PC3L-12800R), max. RAM 768 GB, 4x Gigabit LAN, PCIe 3.0, SAS RAID 2x interný SAS port 6Gb/s s podporov RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 1GB cache + battery backup/flash backed cache, 8x SAS 2,5" HDD hotswap pozície, možnosť rozšírenia o ďalších 8x SAS 2,5" HDD hotswap pozície, DVD-RW, vzdialená hardvérová správa (iLO), redundantný zdroj 750W; Procesor: Šesťjadrový s min. skóre 8660 v cpubenchmark.net; RAM: 16GB (2x8GB) PC3L-12800R; HDD: 3x 300GB, 6G SAS 10K SFF 2,5". | 2480 | HP DL380 Gen9 E5-2620v4 1x16GB 3x300GB P440ar/2FBWC 8SFF DVDRW 2U Rack 3-3-3 – 843557-425, HP 800W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit – 720479-B21 | Výkonný server do racku vo formáte 2U osadený jedným šesťjadrovým procesorom s možnosťou doplnenia druhého procesora. Vyššia kapacita RAM aj diskového priestoru, ktorý sa dá rozširovať až na 16x 2,5" SAS pozícii.
Fujitsu Primergy RX2540 M1 8x 2.5" exp E5-2620v4 16GB 3x300GB D3116C DVD+/-RW
5 | UPS 1 | Prevedenie: Tower; Výstupný výkon (VA/W): 650/400; Výstupy: 3x zálohované; Komunikačné rozhrania: USB. | 70 | EATON Ellipse ECO 650 FR | Malý kompaktný záložný zdroj pre základné kancelárske použitie. Doba zálohovania približne 5 až 10 minút.
Eaton 5E 850i USB IEC
Legrand UPS Niky 800VA
6 | UPS 2 | Prevedenie: Tower; Výstupný výkon (VA/W): 1500/900; Výstupy: 4x zálohované; Komunikačné rozhrania: USB. | 110 | Eaton 5E 1500i USB IEC, Line-interactive | Malý záložný zdroj pre základné kancelárske použitie. Doba zálohovania približne 5 až 30 minút.
Legrand UPS Niky 1500VA, line-interactive
7 | UPS 3 | Prevedenie: Rrackmount 2U; Výstupný výkon (VA/W): 1500/1000; Výstupy: 4x zálohované; Komunikačné rozhrania: USB, RJ45 Serial, SmartSlot. | 500 | APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V | Záložný zdroj do racku vo formáte 2U. Doba zálohovania minimálne 8 minút.
Legrand KEOR Line RT1500/1350
8 | UPS 4 | Prevedenie: Rrackmount 2U; Výstupný výkon (VA/W): 3000/2700; Výstupy: 8x zálohované; Komunikačné rozhrania: USB, RJ45 Serial. | 800 | APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V | Záložný zdroj do racku vo formáte 2U. Doba zálohovania minimálne 8 minút.
Legrand KEOR Line RT3000/2700
Poznámka: Uvedené príklady ukazujú, že dodávatelia môžu naceniť rôzne modely zariadení od odlišných výrobcov, všetko za predpokladu, že ich ponuka spĺňa technickú špecifikáciu, prípadne ju prekonáva lepšími parametrami, no za cenu, ktorá je garantovaná v Rámcovej dohode ako maximálna.
Príklady korektne vyplnenej požiadavky s vlastnou technickou špecifikáciou:
Poradie | Názov zariadenia | Technická špecifikácia zariadenia | Maximálna cena s DPH
9 | Server 8-jadrový | Prevedenie: Rrackmount 2U; Technická špecifikácia: dva sockety pre CPU, 24x slot na RAM DDR4, max. RAM 768 GB, 4x Gigabit LAN, PCIe 3.0, 12 Gbps SAS RAID podpora RAID 0, 1, 10, aspoň 8x SAS 3,5" hotswap pozicie, zdroj 750 W; Procesor: 8-jadrový s min. skóre 11500 v cpubenchmark.net; RAM: 1x16GB; (Napr. Lenovo x3650 M5 8871D4G alebo ekvivalent) | 5350
10 | Server pre IP kamery | Štvorjadrový procesor, min. 6900 bodov v cpubenchmark.net, 16 GB DDR3, 12 šácht na disky SATA, 4x Gigabit Ethernet rozšíriteľný na 4 x 10 GB, 2U vyhotovenie, vrátane 4 licencií pre IP kamery, rozšíriteľné až na 72 IP kamier. (Napr. QNAP TVS-1271U-RP-i5-16G alebo ekvivalent) | 2700
11 | Lyžiny pre Server pre IP kamery | Základný montážny kit (lyžiny) do racku pre 2U server pre IP kamery (napr. RAIL-B01 alebo ekvivalent) | 86
12 | UPS 2000VA | Prevedenie: Tower; Výstupný výkon (VA/W): 2000/1200; Výstupy: aspoň 3 zálohované, aspoň 3 s prepäťovou ochranou; Technológia: line interactive; Ďalšie: možnosť studeného štartu. (Napr. Fortron EP2000 UPS 1200W - 2000VA PPF12A0307 alebo ekvivalent) | 218
Poznámka: Ak chcete uviesť príklad konkrétneho zariadenia, ktoré spĺňa dané technické parametre, musí byť jeho názov alebo produktový kód doplnený výrazom "alebo ekvivalent". Bez formulácie "alebo ekvivalent" nesmie byť uvenený žiadny obchodný názov, názov modelu, názov komponentu (ani názov procesora, uvádzajte skóre v cpubenchmark.net), produktový kód, názov výrobcu alebo dodávateľa. Pri uvedení skóre v benchmarku sú ostatné parametre procesora (okrem počtu jadier) nerelevantné. Požiadavky, ktoré nesplnia tieto podmienky budú vrátene na prepracovanie.