## Plán 2013
Plán spotreby energií a čerpanie finančných prostriedkov SjF - STU - BA na rok 2013
|  | I. |  | II. |  |  | III. |  | IV. |  | V. |  | VI. | VII. |  |  | VIII.
Druh energie |  | El.energ. |  | V o d a |  | Voda dažď. | T e p l o |  | Zemný plyn |  | Revízie |  | Plán bez ref. | Refund. | Plán | Refund. | Čerpanie
Merná jednotka |  | tis.kWh | tis.kWh | tis.m3 | tis.m3 | tis.m3 | tis.kWh | tis.kWh | tis.kWh | tis.kWh | plán | skut. | spolu | plán | odrátané | skutočn. | spolu
tis.€ |  | tis.€ | tis. € | tis.€ | tis.€ |  | tis.€ | tis.€ | tis.€ | tis. € | tis.€ | tis.€ | 2013 | tis.€ | refundácie |  | 2013
Názov odber. miesta |  | Plán 2013 | čerpanie | Plán 2013 | čerpanie |  | Plán 2013 | čerpanie | Plán 2013 | čerpanie | Plán2013 |  | tis.€ | Plán2013 | 2013 |  | tis.€
1 | SJF | 2422 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 159.7 | 0
| Nám. Slobody 17 | 344.52 | 0 | 21 | 0 | 0 | 252 | 0 | 5.9841 | 0 | 0 |  | 623.5041 |  |  |  | 0
2 | SJF | 122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0
| Pionierska | 17.08 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |  | 44.08 |  |  |  | 0
3 | ÚVZ | 10 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lubochňa | 1.5 | 0 | 0.21763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7176 |  |  |  | 0
4 | ÚVZ | 10 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nitrianske Rudno | 1.5 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.51 |  |  |  | 0
5 | Nové Zámky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
6 | Harmonia Piesky | 3 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.45 | 0 | 0.021763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.47176 |  |  |  | 0
7 | Mýtna 36 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0.3 | 0 | 0
|  | 4.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0.0159 | 0 | 0 |  | 44.9659 |  |  |  | 0
8 | Vazovova 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| SJF | 2600 | 0 | 15.52 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 600 | 0
| celkom : | 370 | 0 | 28.2494 | 0 | 0 | 288 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0 | 716.2494 | 310 | 406.2494 | 0 | 0

## Čerpanie 2012
Plán spotreby energií a čerpanie finančných prostriedkov SjF - STU - BA na rok 2012
|  | I. |  | II. |  |  | III. |  | IV. |  | V. |  | VI. | VII. | VIII. | IX. | X.
Druh energie |  | El.energ. |  | V o d a |  | Voda dažď. | T e p l o |  | Zemný plyn |  | Revízie |  | Plán bez ref. | bez ref. | Refund. | Refund. | Čerpanie
Merná jednotka |  | tis.kWh | tis.kWh | tis.m3 | tis.m3 | tis.m3 | tis.kWh | tis.kWh | tis.kWh | tis.kWh | plán | skut. | spolu | skutočné | plán | skutoč. | spolu
tis.€ |  | tis.€ | tis. € | tis.€ | tis.€ |  | tis.€ | tis.€ | tis.€ | tis. € | tis.€ | tis.€ | 2012 | čerpanie | tis.€ | tis.€ | 2012
Názov odber. miesta |  | Plán 2012 | čerpanie | Plán 2012 | čerpanie |  | Plán 2012 | čerpanie | Plán 2012 | čerpanie | Plán2012 |  | tis.€ | tis.€ | Plán2012 |  | tis.€
1 | SJF | 2350 | 2563.437 | 9.1 | 3.69 | 5.1 | 2800 | 2728.79 | 10 | 11.289
| Nám. Slobody 17 | 330 | 355.844 | 19.8043 | 7.11 | 5.1 | 249.2 | 245.064 | 0.8 | 0.813 | 21 | 1.21 | 620.8043 | 615.141 |  |  | 610.041
2 | SJF | 122 | 127.093 | 1.5 | 1.82 | 0.87 | 0 | 0 | 440 | 504.468
| Pionierska | 17.08 | 21.609 | 3.2645 | 3.955 | 0.946 | 0 | 0 | 24 | 26.088 | 0 |  | 44.3445 | 52.598 |  |  | 52.598
3 | ÚVZ | 10 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lubochňa | 1.5 | 0.53 | 0.21763 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7176 | 0.62 |  |  | 0.62
4 | ÚVZ | 10 | 0 | 0.01 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nitrianske Rudno | 1.5 | -1.34 | 0.021763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5218 | -1.34 |  |  | -1.34
5 | Nové Zámky | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.134
|  | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.277 | 0 |  | 0 | 2.445 |  |  | 2.445
6 | Harmonia Piesky | 3 | 2.544 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.45 | 1.409 | 0.021763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.47176 | 1.409 |  |  | 1.409
7 | Mýtna 36 | 33 | 0 | 2 | 1.56 | 0 | 400 | 0 | 0.3 | 0.22 | 0
|  | 4.95 | 4.49 | 4.3526 | 3.22 | 0 | 36 | 45.126 | 0.0159 | 0.044 | 0 |  | 45.3185 | 52.88 |  |  | 52.88
8 | Vazovova 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.843
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0 |  | 0 | 0.621 |  |  | 0.621
| SJF | 2528 | 2693.804 | 12.72 | 7.16 | 5.97 | 3200 | 2728.79 | 450.3 | 588.96
| celkom : | 355.48 | 382.71 | 27.6825 | 14.375 | 6.046 | 285.2 | 290.19 | 24.8159 | 29.85 | 21 | 1.21 | 714.1784 | 724.374 | 310 | 378.48 | 345.901
Spracovala Ing. Gabriela Šipekiová
Úsek energetiky a rev. činností

## Čerp. celkovo pre SjF 2009-2012
Čerpanie finančných prostriedkov za energie v období 2009-2012 a plán na rok 2013
Celkovo pre SjF spolu so súčasťami
Elektrická energia
| tis. kWh | tis. €
2009 | 2265.7 | 364.6
2010 | 2379 | 313.3
2011 | 2478.42 | 367.89
2012 | 2693.8 | 382.71
2013 | 2600 | 370
Dodávateľom je ZSE, a.s
a SSE a.s.
Výber dodávateľa r. 2011
elektr.výberovým obstarávaním
TEPLO
| tis. kWh | tis. €
2009 | 3105.93 | 390.31
2010 | 3453.53 | 348.22
2011 | 3043.25 | 332.78
2012 | 2728.79 | 290.19
2013 | 2700 | 288
Dodávateľ BAT,a.s.
iná možnosť momentálne nie je
Voda
| tis. m3 | tis. €
2009 | 10.37 | 14.95
2010 | 12.56 | 21.87
2011 | 13.31 | 23.77
2012 | 13.13 | 20.43
2013 | 15.52 | 28.25
Dodávateľ :
Bratislavská vod.spoločnosť a.s.
iná možnosť nie je
Plyn
| tis. kWh | tis. €
2009 | 594.5 | 32.8
2010 | 516.5 | 25.81
2011 | 486.47 | 30.84
2012 | 588.96 | 29.85
2013 | 600 | 30
Dodávateľ : MET Slovakia, a.s.
výber dodávateľ r. 2011
0,06 €/kWh
0,05 €/kWh

## Objekt Nám.sl.17
Čerpanie finančných prostriedkov za energie v období 2009-2012 a plán na rok 2013
Objekt SjF Nám. Sl. 17
Elektrická energia
| tis. kWh | tis. € | €/kWh
2009 | 2152.7 | 326.99 | 0.1519
2010 | 2254.55 | 283.56 | 0.12577
2011 | 2297 | 337.35 | 0.14687
2012 | 2563.44 | 355.84 | 0.13881
2013 | 2422 | 344.52 | 0.14225
Dodávateľom je ZSE, a.s
a SSE a.s.
Výber dodávateľa r. 2011
elektr.výberovým obstarávaním
Prívod je z TS 578
TEPLO
| tis. kWh | tis. € | €/kWh
2009 | 3105.93 | 315.71 | 0.10165
2010 | 3453.53 | 314.189 | 0.090976
2011 | 2630.62 | 267.182 | 0.10157
2012 | 2728.79 | 245.067 | 0.089808
2013 | 2700 | 288 | 0.10667
Dodávateľ BAT,a.s.
iná možnosť momentálne nie je
Voda
| tis. m3 | tis. € | €/m3
2009 | 7.9 | 9.6 | 1.2152
2010 | 8.8 | 13.29 | 1.5102
2011 | 8.74 | 13.44 | 1.5378
2012 | 8.79 | 12.21 | 1.3891
2013 | 11.4 | 21 | 1.8421
Dodávateľ :
Bratislavská vod.spoločnosť a.s.
iná možnosť nie je
Plyn
| tis. kWh | tis. € | €/kWh
2009 | 594.5 | 32.8 | 0.055172
2010 | 516.5 | 25.81 | 0.049971
2011 | 486.47 | 30.84 | 0.063395
2012 | 588.96 | 29.85 | 0.050683
2013 | 600 | 30 | 0.05
Dodávateľ : MET Slovakia, a.s.
výber dodávateľ r. 2011

## Pionierska 15
SjF Pionierska 15 |  | Čerpanie finančných prostriedkov a spotreba energií
roky 2004 -2008 - 2009 - 2010-2011-2012
| El.energ. | el.en. | Voda | Voda | Plyn | Plyn | spolu
| kWh | € | m3 | € | kWh | € | €
2004 | 97200 | 13476.731 | 3370 | 6140.875 | 938889 | 65923.12 | 85540.726
2008 | 113259 | 23473.445 | 2308 | 3546.93 | 541777 | 28034.19 | 55054.565
2009 | 107200 | 28232 | 2182 | 3452.04 | 496286 | 26300.47 | 57984.51
2010 | 122968 | 22380.04 | 2278 | 3844.62 | 433677 | 20376.39 | 46601.05
2011 | 118934 | 20455.05 | 2014 | 3467.22 | 429617 | 26786.29 | 50708.56
2012 | 92757 | 15839.07 | 2017 | 3668.96 | 463051 | 26088.06 | 45596.09
2013 | 122000 | 17080 | 1500 | 3000 | 440000 | 24000 | 44080
| El.energ. | el.en.
| kWh | €
2004 | 97200 | 13476.731
2008 | 113259 | 23473.445
2009 | 107200 | 28232
2010 | 122968 | 22380.04
2011 | 118934 | 20455.05
2012 | 92457 | 15839.07
2013 | 122000 | 17080
| Voda | Voda
| m3 | €
2004 | 3370 | 6140.875
2008 | 2308 | 3546.93
2009 | 2182 | 3452.04
2010 | 2278 | 3844.62
2011 | 2014 | 3467.22
2012 | 2017 | 3668.96
2013 | 2000 | 3000
| Plyn | Plyn
| kWh | €
2004 | 938889 | 65923.12
2008 | 541777 | 28034.19
2009 | 496286 | 26300.47
2010 | 433677 | 20376.39
2011 | 429617 | 26786.29
2012 | 463051 | 26088.06
2013 | 440000 | 24000
Vlastná kotolňa

## TEPLO porovnanie aj 2013
POROVNANIE SPOTREBY TEPLA na SjF - STU
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Január | 540833.38 | 774170.73 | 731135.61 | 554932.74 | 491944.44 | 630718.71
| 44203.89 | 60660.03 | 52940.53 | 40783.13 | 44150.2 | 57469.14
Február | 492500.04 | 652088.05 | 627918.18 | 536057.19 | 671388.89 | 505093.5
| 40193.26 | 52522.47 | 46742.07 | 39705.46 | 60293.26 | 46004.12
Marec | 406666.7 | 494726.26 | 439276.46 | 355961.67 | 260707.81 | 370897.53
| 32532.93 | 42021.23 | 35530.95 | 29414.74 | 23499 | 33781.33 | 0.09108
jednotkykWh | 1440000.12 | 1920985.04 | 1798330.25 | 1446951.6 | 1424041.14 | 1506709.74
I.Q. | 116930.08 | 155203.73 | 135213.55 | 109903.33 | 127942.46 | 137254.59
| 112500.01 | 49633.34 | 185321.26 | 93055.56 | 167361.74
Apríl | 8288.34 | 12698.98 | 20140.52 | 14395.32 | 15030.74
Máj | 1686.11 | 10671.83 | 47862.97 | 21731.49 | 14416.67
| 938.46 | 9708.58 | 11872.08 | 10307.99 | 1293.84
Jún | 7222.22 | 7060.73 | 10705.05 | 11815.07 | 13305.56
| 946.24 | 9467.72 | 9635.19 | 9752.21 | 1194.12
kWh | 121408.34 | 67365.9 | 243889.28 | 126602.12 | 195083.97
II.Q. | 10173.04 | 31875.28 | 41647.79 | 34455.52 | 17518.7
kWh | 1561408.46 | 1988350.94 | 2042219.53 | 1573553.72 | 1619125.11
I.polrok | 127103.12 | 187079.01 | 176861.34 | 144358.85 | 145461.16
Júl | 5833.33 | 5555.56 | 7472.22 | 11833.33 | 12527.78
| 972.45 | 9362.02 | 9440.52 | 9742.61 | 1124.33
August | 3055.56 | 7777.78 | 7773.5 | 12678.78 | 11055.56
| 570.37 | 9510.25 | 9461.61 | 9793.99 | 992.2
September | 35000 | 8611.11 | 27680.89 | 12500 | 11277.78
| 200.9 | 9565.82 | 10692.39 | 9780.68 | 1012.14
kWh | 43888.89 | 21944.45 | 42926.61 | 37012.11 | 34861.12
III.Q. | 1743.72 | 28438.09 | 29594.52 | 29317.28 | 3128.67
kWh | 1605297.35 | 2010295.39 | 2085146.14 | 1610565.83 | 1653986.23
I-III.Q. | 128846.84 | 215517.1 | 206455.86 | 173676.13 | 148589.83
Oktober | 200000.02 | 253757.35 | 313073.57 | 190527.78 | 166612.85
| 12761.93 | 25975.15 | 27827.44 | 19956.48 | 14964.64
November | 337777.8 | 317089.36 | 391570.66 | 413146.14 | 306811.46
| 28736.64 | 30188.82 | 32529.82 | 32679.67 | 27540.74
December | 571111.16 | 524796.04 | 638474.02 | 416388.89 | 601388.89
| 44586.59 | 44029.54 | 47376.48 | 40870 | 53972.44
| 1108888.98 | 1095642.75 | 1343118.25 | 1020062.81 | 1074813.2
IV.Q. | 86085.16 | 100193.51 | 107733.74 | 93506.15 | 96477.82
| 2714186.33 | 3105938.14 | 3428264.39 | 2630628.64 | 2728799.43
spolu rok | 214932 | 315710.61 | 314189.6 | 267182.28 | 245067.65
Vyučtovanie |  | 57399.95 | 58308.29 | 33187.72 | 12617.66
Úhrada za teplo |  | 258310.66 | 255881.31 | 233994.56 | 232449.99
€/kWh | 0.079188 | 0.10165 | 0.091647 | 0.10157 | 0.089746 | 0.091117
Ceny sú vrátane DPH

## Elen. porovnanie aj 2013
SPOTREBA ELEKTRINY PRE SjF - STU - BA Objekt fakulty, CVT, O2, Nakladateľstvo
| 2008 | SjF |  | 2009 | SjF | 2010 | SjF | 2011 | SjF | 2012 | SjF | 2013 | SjF
| kWh | Sk | € | kWh | € | kWh | € | kWh | € | kWh | € | kWh | €
JANUAR | 163503 | 715885 | 23763.0286 | 179921 | 26916.24 | 185374 | 22969.81 | 202391 | 29344.7 | 208469 | 29265.01 | 223823 | 31815.15
FEBRUA. | 157132 | 690501 | 22920.4342 | 164174 | 24651.05 | 189658 | 23567.46 | 173117 | 25110.62 | 200703 | 27992.03 | 208949 | 29941.08
MAREC | 159827 | 689151 | 22875.6224 | 209115 | 31020.89 | 208211 | 25582.11 | 197079 | 28259.63 | 218313 | 30425.45 | 225333 | 31967.42
I.kv | 480462 | 2095537 | 69559.0852 | 553210 | 82588.18 | 583243 | 72119.38 | 572587 | 82714.95 | 627485 | 87682.49 | 658105 | 93723.65
APRIL | 148692 | 661235 | 21948.9809 | 172604 | 26431.42 | 168080 | 21114.31 | 186987 | 27438.72 | 208059 | 29113.42
MAJ | 121416 | 547391 | 18170.0524 | 176664 | 27117.49 | 179058 | 22560.79 | 181741 | 26654.04 | 211983 | 29686.63
JUN | 124235 | 552423 | 18337.0842 | 160363 | 24460.5 | 152408 | 19439.23 | 186035 | 27563.61 | 220159 | 30984
II.kv | 394343 | 1761049 | 58456.1176 | 509631 | 78009.41 | 499546 | 63114.33 | 554763 | 81656.37 | 640201 | 89784.05
l + ll.kv. | 874805 | 3856586 | 128015.2028 | 1062841 | 160597.59 | 1082789 | 135233.71 | 1127350 | 164371.32 | 1267686 | 177466.54
JUL | 119312 | 548885 | 18219.6442 | 160363 | 24866.56 | 155449.02 | 19985.57 | 190791 | 28659.75 | 215579 | 30681.98
AUGUST | 123541 | 560404 | 18602.0049 | 166137 | 25955.09 | 196565 | 25549.85 | 189869 | 28632.05 | 210126 | 30295
SEPT. | 126057 | 565312 | 18764.9207 | 179867 | 27748.32 | 196738 | 25170.87 | 186488 | 27847.34 | 212143 | 30120.06
lll.kv. | 368910 | 1674601 | 55586.5697 | 506367 | 78569.97 | 548752.02 | 70706.29 | 567148 | 85139.14 | 637848 | 91097.04
l - lll.kv | 1243715 | 5531187 | 183601.7726 | 1569208 | 239167.56 | 1631541.02 | 205940 | 1694498 | 249510.46 | 1905534 | 268563.58
OKTOB. | 159250 | 699035 | 23203.7111 | 185329 | 27817.92 | 219968 | 27476.36 | 200436 | 29473.54 | 215263 | 29630.87
NOVEM. | 168115 | 734717 | 24388.1365 | 201931 | 30146.79 | 202020 | 25000.09 | 200002 | 28935.54 | 221268 | 30786.74
DECEM. | 174648 | 749082 | 24864.9671 | 196265 | 29864.67 | 203404 | 25279.69 | 202471 | 29434.07 | 221372 | 31346.95
lV.kv | 502013 | 2182834 | 72456.8147 | 583525 | 87829.38 | 625392 | 77756.14 | 602909 | 87843.15 | 657903 | 91764.56
l - lV.kv. | 1745728 | 7714021 | 256058.5873 | 2152733 | 326996.94 | 2256933.02 | 283696.14 | 2297407 | 337353.61 | 2563437 | 360328.14
Ceny sú vrátane DPH
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
JANUAR | 163503 | 179921 | 185374 | 202391 | 208469
FEBRUA. | 157132 | 164174 | 189658 | 173117 | 200703
MAREC | 159827 | 209115 | 208211 | 197079 | 218313
APRIL | 148692 | 172604 | 168080 | 186987 | 208059
MAJ | 121416 | 176664 | 179058 | 181741 | 211983
JUN | 124235 | 160363 | 152408 | 186035 | 220159
JUL | 119312 | 160363 | 155449.02 | 190791 | 215579
AUGUST | 123541 | 166137 | 196565 | 189869 | 210126
SEPT. | 126057 | 179867 | 196738 | 186488 | 212143
OKTOB. | 159250 | 185329 | 219968 | 200436 | 215263
NOVEM. | 168115 | 201931 | 202020 | 200002 | 221268
DECEM. | 174648 | 196265 | 203404 | 202471 | 221372

## el.en. SjF
SPOTREBA ELEKTRINY PRE SjF - STU - BA len objekt fakulty
| 2010 | SjF | 2011 | SjF | 2012 | SjF
| kWh | € | kWh | € | kWh | €
JANUAR |  |  | 42297 | 6132.64 | 40189 | 5641.75
FEBRUA. |  |  | 40763 | 5912.68 | 50568 | 7052.7
MAREC |  |  | 42838 | 614.65 | 48513 | 6761.057
I.kv | 0 | 0 | 125898 | 12659.97 | 139270 | 19455.507
APRIL |  |  | 33147 | 4864.046 | 40180 | 5612.267
MAJ |  |  | 33774 | 4953.28 | 38977 | 5458.43
JUN |  |  | 32376 | 4796.94 | 41839 | 5888.13
II.kv | 0 | 0 | 99297 | 14614.266 | 120996 | 16958.827
l + ll.kv. | 0 | 0 | 225195 | 27274.236 | 260266 | 36414.334
JUL | 0 | 0 | 28316 | 4253.49 | 30910 | 4399.21
AUGUST | 26023 | 3382.51 | 25003 | 3770.42 | 25287 | 3645.76
SEPT. | 35117 | 4492.92 | 30045 | 4486.478 | 38613 | 5482.27
lll.kv. | 61140 | 7875.43 | 83364 | 12510.388 | 94810 | 13527.24
l - lll.kv | 61140 | 7875.43 | 308559 | 39784.624 | 355076 | 49941.574
OKTOB. | 48800 | 6095.66 | 41303 | 6073.32 | 29918 | 4118.25
NOVEM. | 48987 | 6062.18 | 47051 | 6807.15 | 41579 | 5785.23
DECEM. | 45009 | 5592.86 | 40712 | 5973.098 | 35481 | 5150.39
lV.kv | 142796 | 17750.7 | 129066 | 18853.568 | 106978 | 15053.87
l - lV.kv. | 203936 | 25626.13 | 437625 | 58638.192 | 462054 | 64995.444
| 2010 | 2011 | 2012
JANUAR |  | 42297 | 40189
FEBRUA. |  | 40763 | 50568
MAREC |  | 42838 | 48513
APRIL |  | 33147 | 40180
MAJ |  | 33774 | 38977
JUN |  | 32376 | 41839
JUL |  | 28316 | 30910
AUGUST | 26023 | 25003 | 25287
SEPT. | 35117 | 30045 | 38613
OKTOB. | 48800 | 41303 | 29918
NOVEM. | 48987 | 47051 | 41579
DECEM. | 45009 | 40712 | 35481

## rozúčtovanie el.z TS578
Rozúčtovanie faktúry SjF (spoločný odber) elektrickej energie za mesiac December 2012 na jednotlivé odberné miesta.
| Počiatočný | Konečný | Spotreba | prep.koef. | Celková spotreba kWh na jednotlivých odberných miestach
| stav | stav | kWh | za 12/2012 |  |  |  | SJF
| 2012-11-30 | 2012-12-31 | za 12/2012 | 1.0178 | Naklad.(SjF) | FCHPT | CVT | SJF | O2 | SvF | FA | TS 578 | Spolu :
R | 0 | 0 | 0
Naklad. | 28534 | 29409 | 875 | 890.5486
R | 0 | 0 | 0 | 0
FCHPT st.A | 1254842 | 1301902 | 47060 | 47896.2489
FCHPT st.B | 1387314 | 1428003 | 40689 | 41412.0372
R | 0 | 0 | 0
CVT | 3594035 | 3738211 | 144176 | 146737.9853
SJF HR NN | 1001813 | 1036642 | 34829 | 35447.906
TS 578 | 18808 | 18808 | 0 | 0
O2 | 398694 | 414203 | 15509 | 15784.5925
SjF chlad. | 20027 | 20060 | 33 | 33.5864
CHTF nov.A | 1424148 | 1494774 | 70626 | 71881.0131
R | 0 | 0 | 0
SvF-R výťah | 55 | 55 | 0 | 0
CHTF nov.vyť. | 83384 | 85429 | 2045 | 2081.3393
CHTF tech. | 1909 | 1935 | 26 | 26.462
CHTF kompr. | 11239 | 11377 | 138 | 140.4522
FA | 0 | 0 | 0
FA | 0 | 0 | 0
FA | 621145 | 640761 | 19616 | 19964.5733
O2 | 552879 | 574964 | 22085 | 22477.447
SvF-R | 714699 | 714699 | 0 | 0
SVF | 3796314 | 3931671 | 135357 | 137762.273
FCHPT nov.B | 1619293 | 1679031 | 59738 | 60799.535
R | 0 | 0 | 0
Celková spotreba kWh : |  |  | 592802 | 603336
Fakturovaná spotreba kWh : |  |  | 603336
Spotreba kWh v TS 578 :( Odrátať od celk.spotr.) |  |  |  | 0
Spotreba kWh podľa odberných miest : |  |  |  | 603336 | 890.5486 | 224237.0879 | 146737.9853 | 35481.4924 | 38262.0396 | 137762.273 | 19964.5733 | 0 | 603336
Fakturovaná hodnota s uplatniteľnou DPH : |  |  |  | 85434.1884 |  |  |  | 221372.0658 | spolu SjF kWh
Priemerné náklady: |  |  | €/kWh | 0.1416 | 126.1044 | 31752.6447 | 20778.5391 | 5024.2858 | 5418.0196 | 19507.5513 | 2827.0435 | 0 | 85434.1884
Zaokrúhlené na faktúru : |  |  |  | 85434.1884 | 126.1044 | 31752.6447 | 20778.5391 | 5024.2858 | 5418.0196 | 19507.5513 | 2827.0435 | 0 | 85434.1884
5150.3902
Skutočná spotreba elektrickej energie v € : |  |  |  |  | 0 | 31752.6447 |  | 31346.9489 |  | 19507.5513 | 2827.0435 |  | 85434.1884
Uhradené zálohové platby v € : |  |  |  |  | 0 | 18000 |  | 11500 |  | 12000 | 2500 |  | 44000
K úhrade € : |  |  |  |  | 0 | 13752.6447 |  | 19846.9489 |  | 7507.5513 | 327.0435 |  | 41434.1884
Uplatniteľná DPH : |  |  |  | 862.97 | [5 empty] | Fakturovaná suma celkom : |  |  | 42297.1584
V Bratislave, 15.1.2013 |  |  | Vypracoval : Oddelenie energetiky R STU |  |  |  | S rozúčtovaním súhlasí Ing.Šipekiová - ved. oddelenia energetiky
Vložiť fakturovanú spotrebu v kWh
Vložiť uplatniteľnú DPH