Otázky štátnej skúšky

( povinný predmet)

Študijný program: Automatizácia a informatizácia strojov a

procesov

Názov predmetu: Teória automatického riadenia

- Základné formy lineárnych dynamických modelov spojitých sústav.

- Vlastnosti regulácie bez spätnej väzby, kompenzácia poruchových veličín.

- Spätnoväzbové obvody regulácie - statická presnosť regulácie a riadenia, typy prenosov spojitých regulátorov.

- Stabilita spätnoväzbových obvodov - algebraické a frekvenčné kritériá stability.

- Kvalita spojitej regulácie, ukazovatele kvality regulácie a integrálne kritériá.

- Zásady pre výber typu prenosu spojitého regulátora a približné metódy pre nastavenie optimálnych konštánt.

- Frekvenčné metódy syntézy regulačných ovbodov.

- Vlastnosti rozvetvených regulačných obvodov s pomocnou regulovanou veličinou.

- Mnohoparametrová sústavy popísaná maticou prenosov - všeobecné podmienky autonómnosti mnohoparametrových regulačných obvodov.

- Typy nelinearít v regulačných obvodoch - princíp metódy harmonickej rovnováhy a metódy fázovej roviny.

- Dvojpolohová regulácia a jej vlastnosti, typy diskrétnych regulácií.

- Lineárne diskrétne modely dynamických sústav.

- Procesy vzorkovania a kvantovania spojitého signálu, veta o vzorkovaní, odhad chyby kvantovaním

- Diskrétne ekvivalenty lineárnych spojitých regulátorov v normálnom a prírastkovom tvare - približné metódy určenia parametrov diskrétneho regulátora.

- Návrh diskrétneho regulátora podľa zadaného diskrétneho prenosu riadenia - požiadavka nulovej regulačnej odchýlky a minimálneho počtu krokov regulácie.

- Návrh diskrétneho regulátora podľa silnej verzie konečného počtu krokov  požiadavka robustnosti diskrétneho regulačného obvodu.

- Formalizácia metód syntézy diskrétneho regulátora pomocou teórie polynomických rovníc - faktorizácia diskrétneho prenosu.

- Štrukturálne vlastnosti lineárnych diskrétnych stavových modelov.

- Syntéza lineárneho diskrétneho regulačného obvodu s využitím Jordanovej kanonickej formy stavového modelu - modálne riadenie.

- Syntéza lineárneho diskrétneho regulačného obvodu v stavovom priestore podľa kvadratického kritéria optimálnosti.