Otázky štátninej  skúšky

(voliteľný  predmet)

Študijný program :Automatizácia a informatizácia strojov a

procesov

Predmet: Prostriedky automatizačnej techniky

- Kvalitatívne úrovne vývoja, technické, matematické informačné a organizačné zabezpečenie ASR TP

- Zber a základné spracovanie technologických veličín

- Číslicový merací kanál, číslicový regulačný obvod a číslicový algoritmus regulátora

- Využitie mikroprocesorov a mikropočítačov v technickej základni ASR TP

- Možnosti riešenia sústavy analógových a číslicových vstupov a výstupov

- Kompaktné a modulové systémy, systémová centrála, štandardné a PC riadiace systémy a technika prenosu údajov

- Priemyselné regulátory a programové moduly regulátorov na procesnej úrovni riadenia

- Distribuované systémy riadenia, procesná úroveň riadenia, operátorské úroveň riadenia, DCS novej generácie, nadradené, konfigurovatelné informačné a riadiace systémy

- Technologický systém, prístupové práva, alarmový systém, helpy, systém tagov a protokolov

- Zobrazenia pre manažment procesov

- Regulované pohony, polohové servomechanizmy s elektrickými pohonmi

- Inžiniering a optimalizácia ASR TP, základné kroky pri návrhu systému, návrh a inštalácia ASR TP

- Prostriedky na riadenie pneumatických a hydraulických pohonov diskrétnych procesov, spôsoby riadenia a zobrazenie pohybov a spínacích stavov

- Programovateľné logické automaty

- Informačné technológie v priemyselnej automatizácii